| 靖安县水上乐园拦河坝工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 第一部分：建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡水工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 翻板坝土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 坝基砂卵石开挖（利用） | m3 | 7350.7 |  |  |  |
| 1.1.2 | 坝基砂卵石开挖（运出） | m3 | 1702.2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 基础强风化石方开挖 | m3 | 583.5 |  |  |  |
| 1.1.4 | 砂卵石回填 | m3 | 1038.5 |  |  |  |
| 1.1.5 | 左岸非溢流段C15砼底板 | m3 | 304.1 |  |  |  |
| 1.1.6 | C20砼坝体（外包层） | m3 | 1952.3 | 400.02 |  | 控制单价 |
| 1.1.7 | C15砼（坝腹） | m3 | 3621.3 | 363.32 |  | 控制单价 |
| 1.1.8 | 坝腹埋35%块石 | m3 | 1875.3 | 145.22 |  | 控制单价 |
| 1.1.9 | C20砼坝墩 | m3 | 360.2 |  |  |  |
| 1.1.10 | 消力池碎石垫层 | m3 | 289.3 |  |  |  |
| 1.1.11 | C20砼消力池底板 | m3 | 1041.5 | 401.54 |  | 控制单价 |
| 1.1.12 | 干砌块石海漫 | m3 | 3088.5 | 120.77 |  | 控制单价 |
| 1.1.13 | 钢筋制安 | t | 69.3 | 5849.1 |  | 控制单价 |
| 1.1.14 | 橡胶止水 | m | 161.3 |  |  |  |
| 1.1.15 | 模板（挡水工程） | m2 | 1973.8 |  |  |  |
| 1.1.16 | 脚手架 | m2 | 254.9 |  |  |  |
| 2 | 发电厂工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 厂房 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 右岸挡土墙、导流墙基础开挖（利用） | m3 | 2221.9 |  |  |  |
| 2.1.2 | 右岸挡土墙、导流墙基础开挖（运出） | m3 | 310.3 |  |  |  |
| 2.1.3 | 挡土墙、导流墙、厂房基础回填砂卵石 | m3 | 1980.5 |  |  |  |
| 2.1.4 | 厂房基础河卵石开挖（利用） | m3 | 2450.3 |  |  |  |
| 2.1.5 | 厂房基础河卵石开挖（运出） | m3 | 567.4 |  |  |  |
| 2.1.6 | M7.5浆砌石墙体 | m3 | 1276.2 | 234.45 |  | 控制单价 |
| 2.1.7 | 启闭机台C25砼 | m3 | 33.8 |  |  |  |
| 2.1.8 | 启闭台脚手架（满堂架） | m2 | 178.5 |  |  |  |
| 2.1.9 | C25砼厂房上部结构 | m3 | 230.7 |  |  |  |
| 2.1.10 | C20砼厂房下部结构 | m3 | 3264.5 | 400.66 |  | 控制单价 |
| 2.1.11 | 厂房下蜗壳模板（木模） | m2 | 1227.1 |  |  |  |
| 2.1.12 | 尾水管模板（木模） | m2 | 1056.8 |  |  |  |
| 2.1.13 | 厂房下部其他模板（木模） | m2 | 1452.8 |  |  |  |
| 2.1.14 | 厂房下层脚手架（满堂架） | m2 | 297.9 |  |  |  |
| 2.1.15 | 厂房上部结构模板 | m2 | 1318.7 |  |  |  |
| 2.1.16 | 厂房上部结构脚手架（满堂架） | m2 | 778.2 |  |  |  |
| 2.1.17 | 钢筋制安 | t | 105.9 | 5849.1 |  | 控制单价 |
| 2.1.18 | 框架砖平墙 | m3 | 228.8 |  |  |  |
| 2.1.19 | 木门制安 | 扇 | 21 |  |  |  |
| 2.1.20 | 卷闸门制安 | m2 | 13 |  |  |  |
| 2.1.21 | 楼梯制安 | m3 | 3.6 |  |  |  |
| 2.1.22 | 不锈钢栏杆 | m | 320 |  |  |  |
| 2.1.23 | 铝合金窗制安 | m2 | 212.6 |  |  |  |
| 2.1.24 | 厂房装饰 | m2 | 618 |  |  |  |
| 2.1.25 | C15升压站砼 | m3 | 11.5 |  |  |  |
| 3 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 办公楼及生活、福利建筑等 | m2 | 260 | 600 | 156000 | 暂定报价 |
| 4 | 交通工程 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 进场公路 | km | 1 | 80000 | 80000 | 暂定报价 |
| 5 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 厂坝前防渗处理工程 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 粘土防渗 | m3 | 3162 | 36.51 |  | 控制单价 |
| 5.1.2 | 袋装砂卵石堆砌（只计运输、人工砌） | m3 | 483.6 |  |  |  |
| 5.1.3 | 砂卵石铺层回填 | m3 | 680.8 |  |  |  |
| 5.1.4 | 块石铺盖压实 | m3 | 1339.2 |  |  |  |
| 5.2 | 厂区整理及环保工程 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 暂定报价 |
| 二 | 第二部分：机电设备安装工程 |  |  |  | 2844900 | 固定报价 |
| 三 | 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡水工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水力自控翻板闸门(包安装) |  |  |  | 1839860 | 固定报价 |
| 2 | 发电厂工程（含安装费） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 发电进水口闸门（含安装费） |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 平板焊接钢闸门 | t | 9.5 |  |  |  |
| 2.1.2 | LQ型手电两用启闭机(15T) | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.1.3 | 发电进水口闸门自动锁定装置 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2.2 | 冲砂底孔闸门（含安装费） |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 平板焊接钢闸门 | t | 2.36 |  |  |  |
| 2.2.2 | LQ型手电两用启闭机(15T) | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 拦污栅设备及安装（含安装费） |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 拦污栅 | t | 3.8 |  |  |  |
| 四 | 第三部分：施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工围堰工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 围堰主体部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 导流渠砂卵石开挖 | m3 | 8026.8 |  |  |  |
| 1.1.2 | 围堰基坑砂卵石开挖（运出） | m3 | 11450.2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 围堰基坑砂卵石开挖（利用） | m3 | 13703.9 |  |  |  |
| 1.1.4 | 编织袋砂砾石围堰 | m3 | 2301.6 | 85.43 |  | 控制单价 |
| 1.1.5 | 围堰粘土心墙 | m3 | 4014.6 | 28.81 |  | 控制单价 |
| 1.1.6 | 围堰填土 | m3 | 34624.6 | 2.46 |  | 控制单价 |
| 1.1.7 | 围堰拆除 | m3 | 15392.3 | 8.17 |  | 控制单价 |
| 1.1.8 | 基坑排水 | 台班 | 780 |  |  |  |
| 1.2 | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 排水沟C15砼 | m3 | 257.3 |  |  |  |
| 1.2.2 | 排水沟预制钢筋砼盖板 | m | 913.8 |  |  |  |
| 1.2.3 | 排水沟带孔预制砖边墙 | m3 | 126.8 |  |  |  |
| 1.2.4 | 模板制安 | m2 | 728.6 |  |  |  |
| 1.3 | 一期纵向围堰防冲设施 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | "打入竖向角钢桩（9#等边角钢，肢厚12mm长3.5m，48根）" | t | 2.69 |  |  |  |
| 1.3.2 | 夹条用扁钢 | t | 0.34 |  |  |  |
| 1.3.3 | 绑扎用铁丝 | km | 25 |  |  |  |
| 1.3.4 | 挡水木模板 | m2 | 194.4 |  |  |  |
| 1.4 | 围堰上下游导墙 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | C15砼墙体、底板 | m3 | 497.1 |  |  |  |
| 1.4.2 | 导墙埋35%块石 | m3 | 267.6 |  |  |  |
| 1.4.3 | 预埋铁件 | t | 5.1 |  |  |  |
| 1.4.4 | 导墙模板制安 | m2 | 897.5 |  |  |  |
| 1.4.5 | 脚手架 | m2 | 199.2 |  |  |  |
| 2 | 施工电力线路（可用于以后上网线路） |  |  |  |  |  |
| 3 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工仓库 | m2 | 400 |  |  |  |
| 3.2 | 施工单位办公、生活及文化福利建筑 | m2 | 300 |  |  |  |
| 五 | 第五部分：备用金 |  |  |  | 834100 | 固定报价 |
|  | 招标控制价 |  |  |  | 15734997 |  |