鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购项目

招  标  文  件

【合同编号：详见工程量清单】

招   标   人：鄱阳县10个乡镇农村饮水安全工程项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

2017年9月

目   录

第1章 招标公告	1

第2章 招标需求	3

1. 工程概况	3

2. 采购需求	3

3. 技术需求	3

第3章 投标人须知	9

1. 总则	11

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	15

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	17

8. 重新招标或经批准不招标	17

9. 纪律和监督	18

10. 需要补充的其他内容	18

第4章 评标办法	27

第5章 合同主要条款及格式	32

第6章 工程量清单	37

1. 工程量清单说明	37

2. 工程量清单填写规定	37

3. 其他说明	37

4. 工程量清单	37

第7章 投标文件格式	41

一、投标函及投标函附录	44

二、法定代表人身份证明	46

三、授权委托书	47

四、投标保证金	48

五、已标价工程量清单	49

六、响应承诺书	50

七、投标人基本情况表	53

八、其他材料	54

## 招标公告

鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程招标公告

      - 招标条件

本招标项目鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程已由赣发改农经[2017]546号、鄱开组发[2017]47号、鄱发改字[2016]547号文批准建设，建设资金来自中央及地方资金，招标人为鄱阳县10个乡镇农村饮水安全工程项目部。本项目为扶贫开发项目，项目已具备招标条件，现对本项目的施工、管材管件采购及施工监理进行公开招标。

      - 项目概况与招标范围

- 2.1建设地点：鄱阳县10个乡镇，详见标段划分情况表。

- 2.2招标范围：配水工程、入户工程等（最终以招标人发放的工程量清单为准）；

- 2.3标段划分：施工10个标段，管材管件采购10个标段，施工监理1个标段；

2.4项目投资：项目总投资约3066万元，详见标段划分情况表；

- 2.5计划工期：92日历天，预计2017年10月1日开工，2017年12月31日竣工。

- 2.6质量要求：符合国家质量验收检验与评定质量合格等级

      - 投标人资格要求

3.1施工标段投标单位需具有：

1．具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质；

2．具有有效的营业执照；

3．具有有效的安全生产许可证；

4．企业主要负责人（法定代表人）必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入本项目的注册建造师必须执有水利水电专业贰级及以上建造师(不含外省贰级)（含临时）注册证和有效的B类安全生产考核合格证；技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（按《关于印发江西省非国有企业高级工程师等3个专业技术资格条件（试行）的通知》（赣人发〔2005〕11号）规定，非国有企业技术职称无效）；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证；安全生产考核合格证为省级或以上水行政主管部门颁发的；

5. 投标人未处于被责令停业,投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

6. 投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具其法定代表人证书；投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托拟投入的项目建造师担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书；

7. 拟投入本项目的注册建造师必须出席开标会，且不能为在建项目建造师。投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，建造师变更手续须为投标截止时间前6个月以前办理的；

8.投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的注册建造师行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。

3.2管材管件采购标段投标单位需具有：

1、具有独立法人资格并PE管材企业注册资本金在1亿元及以上。

2、管材企业必须同时具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可证；（如有省级部门权力下放或委托市级及县级颁发卫生安全产品生产企业许可证，请附相关批文）

3、具有有效的营业执照、国税及地税税务登记证、组织机构代码证；或三证合一的营业执照原件；

4、具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证。（须涵盖给水管材管件类产品）

5、投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及法定代表人行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。

3.3施工监理标段投标单位需具有：国内注册独立法人资格、水利工程施工监理丙级及以上资质；监理单位必须在江西省水行政主管部门办理备案登记；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工监理的能力。详见监理招标文件。

3.4投标人未处于被责令停业、取消、暂停鄱阳县或江西省水利工程投标资格状态。

3.5本次招标不接受联合体投标。

      - 资格审查方法

4.1本次施工招标项目采用资格后审，合格制。施工标段投标人少于或等于30家的，对所有投标人的投标资格进行审查。投标人多于30家的，评标委员会仅对由开标现场随机抽取的30家投标人的投标资格进行审查。资格审查不合格的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，具体评审办法详见招标文件第三章评标办法内容。

4.2本次管材管件采购及施工监理招标实行资格后审，合格制，资格审查的具体要求详见评标办法。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理，其投标报价将不进入B值计算。

      - 招标文件的获取

        - 本次施工标段招标采用电子招投标，施工标投标人必须是已在江西省水利厅通过从业单位信息备案审核，且已办理数字证书和电子签章（含单位公章和法人亲笔签名）的单位。凡符合资格条件且有意参加本次施工招标的投标者，请于2017年8月30日起至2017年9月20日止在江西省公共资源交易网网站 (网址http://srggzy.jiangxi.gov.cn/srzbw/)下载电子招标文件，不清楚或有疑问需咨询的，请致电江苏国泰新点软件有限公司客服电话：400-8503300。

5.2 本次管材管件采购标段及施工监理标段采用纸质标段，请于本公告发布之日起在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)自行下载招标文件。并按招标文件要求编制投标文件。

      - 投标文件的递交

        - 施工标段（电子招标）投标文件递交的截止时间为2017年9月21日上午 9 时 30 分，地点：鄱阳县公共资源交易中心（鄱阳县人民政府二楼）。未在投标截止时间前上传电子版投标文件至电子招标系统中的施工投标文件，其投标无效。

6.2管材管件采购标段及监理标段（纸质投标）投标文件的递交：投标文件截止时间为2017年9月22日上午9时30分之前，递交投标文件地点：鄱阳县公共资源交易中心，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

      - 有关事项说明

7.1本次施工招标,投标人可参加10个施工标段的投标,但一家单位只能中一个标段，且中招标控制价大的标段。投标人若在先开标段中已获得第一中标候选人资格，将不再进入后开标段的中标排序（不进入排序项目投标文件在电子评标响应性评审阶段按无效标处理，但其有效投标报价仍进入B值计算）。

7.2本次管材管件采购招标,管材管件生产厂家可参加10个管材管件标段的投标,但一家单位最多能中三个标段，且中招标控制价大的标段。投标人若已中了三个标段，将不再进入招标控制价小的标段中标排序（其投标文件不进入详细评审，但其有效投标报价仍进入B值计算）。

7.3有关本次施工招标文件的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西省公共资源交易网上发布；请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。本次管材管件采购标段及施工监理招标文件的解答、澄清和修改等补充材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.4 在本项目投标截止时间，如投标人拟投入的建造师存在以下情况的，一经查实视为投标人自动放弃本项目中标候选资格：1、已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的；2、已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的。

7.5 本次招标将公示开启了投标文件的施工标投标人名称、施工项目负责人姓名及其注册执业证号、所使用的业绩名称（评标办法中如有业绩要求的）。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位到岗承诺书》、《廉政协议书》和《安全生产协议书》。

7.6 农民工工资保证金管理办法按《关于印发鄱阳县工程建设领域农民工工资保证金管理办法的通知》（鄱府办字[2016]134号）文件规定执行（1.对保留的农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳；2.工程中标价在1000万元（含1000万元）以下的，建设单位和建设工程施工企业分别按中标价的1.5%缴纳）；

7.7根据鄱阳县综合治税领导小组办公室通知精神，中标单位与业主签订施工合同前，需在鄱设立具有独立核算资格的分公司，然后总公司和分公司一同与业主签订正式施工合同。总公司和分公司同时对工程进度、质量、安全负责，分公司直接负责工程款的申拨、调度和使用，工程款支付至分公司。

7.8 因本项目为扶贫开发项目，施工标段发中标通知书前，中标人必须与中标项目建设地的供水水厂签订供水协议。

7.9 本项目施工监理中标单位，现场监理人员不得聘请本县公职人员。

7.10本次施工招标拟投入的建造师不得为国家公务员或本单位以外的企、事业单位人员，一经发现视为主动放弃本项目中标资格，并没收投标保证金，上报行政监督部门记不良行为。

      - 发布公告的媒介

本次公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、鄱阳县审批服务网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布。

      - 联系方式

招   标   人：鄱阳县10个乡镇农村饮水安全工程项目部

地        址：鄱阳县10个乡镇

联   系   人：见标段划分情况表        电        话：见标段划分情况表

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

联   系   人：欧阳先生      电        话：0791-83978090、18970835366

网        址：www.zhjlzx.com

2017年8月29日

| 标段划分情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 招标人 | 施工标段（万元） | 管材标段（万元） | 联系人及联系人电话 |
| 1 | 鄱阳县金盘岭镇农村饮水项目工程指挥部 | 322.73 | 209.24 | 蔡传火13207932928 |
| 2 | 鄱阳县莲花山乡农村饮用水安全工程项目部 | 298.54 | 87.61 | 王根平13767365103 |
| 3 | 鄱阳县田畈街镇农田水利基本建设项目部 | 184.7 | 376.05 | 程其林13576343338 |
| 4 | 鄱阳县谢家滩镇农村饮水安全工程项目部 | 149.96 | 174.9 | 彭元旦13576380651 |
| 5 | 鄱阳县乐丰镇农村饮水安全工程项目部 | 133.75 | 88.9 | 许文军13970302795 |
| 6 | 鄱阳县侯家岗乡农村饮水安全工程项目部 | 132.26 | 119.83 | 李冬13870383991 |
| 7 | 鄱阳县芦田乡农村人口安全饮水工程项目部 | 128.38 | 91.36 | 翁仕顺13979377382 |
| 8 | 鄱阳县游城乡农村饮水安全工程项目部 | 125.86 | 91.87 | 程国胜13870383730 |
| 9 | 枧田街乡农村饮水安全工程建设项目部 | 105.07 | 75.8 | 潭先生13576311560 |
| 10 | 鄱阳县古县渡镇农村饮水安全工程项目部 | 107.01 | 100.20 | 陈文榜13970366297 |
| 11 | 鄱阳县18个乡镇农村饮水安全工程项目部 | 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程施工监理费：57万 |  | 全县18个乡镇 |

## 招标需求

#### 工程概况

#### 采购需求

采购货物需求表                         表1

| - 序号 | - 项目 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购内容 | - 0.8MPa~1.6MPaPE管采购 |
| - 2 | - 采购用途 | - 农村饮水安全巩固提升工程建设 |
| - 3 | - 采购数量 | - 见清单 |
| - 4 | - 标准尺寸比 | - 见清单 |
| - 5 | - 公称压力 | - 管材：0.8MPa~1.6MPa |
| - 6 | - 管材安装方式 | - 管材：热熔连接 |
| - 7 | - 配套管件 | - 与管材必须为同一个制造厂家的相配套生产产品 |
| - 8 | - 产品标准 | - GB/T13663-2000 |

#### 技术需求

##### PE管材

###### 材料要求：本次招标聚乙烯管材为高密度聚乙烯PE给水管（具体型号见清单，标准尺寸比SDR26、SDR21、SDR17、SDR13.6，公称压力0.8MPa~1.6MPa、签订合同时按业主要求），原材料要求使用合格的原料，并提供原材料材质报告。

###### 为了保证整个管线的工程质量，管材与管件必须为同一制造厂家的相配套生产产品。

###### 产品成品质量要求：

            - 材质要求：给水用PE聚乙烯管材执行《GB/T13663-2000给水用聚乙烯(PE)管材》；给水用PE聚乙烯管件执行《GB/T13663.2-2005给水用聚乙烯（PE）管道系统》。

            - 执行标准：

GB／T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291：1997）

GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB／T 6ill－1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO／DP 1167：1978）

GB／T 6671．2一1986 聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idt ISO 2506：1981）

GB／T 8804．2一1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材（eqv ISO／DIS 3504-2）

GB／T 8806一1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126：1974）

GB／T 13021～199 1聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neq ISO 6964：1986）

GB／T 17219－1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391－1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（eqv ISO／TR 10837：1991）

GB／T 18251－2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

###### 管道为热熔连接。

###### 产品规格要求：给水用PE聚乙烯管材执行《GB/T13663-2000给水用聚乙烯(PE)管材》；给水用PE聚乙烯管件执行《GB/T13663.2-2005给水用聚乙烯（PE）管道系统》。

            - 管材尺寸

直管长度为6m、9m和盘管。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

            - 管材的不圆度

按GB/T 8806规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不圆度在挤出时测量。

###### 产品性能要求：

            - 静液压强度

管材的静液压强度应符合表2要求。

管材的静液压强度                             表2

| - 序号 | - 项目 | - 环向应力:MPa(PE100) | - 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 20℃静液压强度（100h） | - 12.4 | - 不破裂，不渗漏 |
| - 2 | - 80℃静液压强度（165 h） | - 5.5 | - 不破裂，不渗漏 |
| - 3 | - 80℃静液压强度（1000h） | - 5.0 | - 不破裂，不渗漏 |

80℃静液压强度（165h）试验只考虑脆性破坏。如果在要求的时间（165h）内发生韧性破坏，则按表3选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

80℃时静液压强度（165h）再实验要求       表3

| - PE100 |  |
| --- | --- |
| - 应力 | - 最小破坏时间 |
| - 5.4 | - 233 |
| - 5.3 | - 332 |
| - 5.2 | - 476 |
| - 5.1 | - 688 |
| - 5.0 | - 1000 |

            - 物理性能

管材的物理性能应符合表4要求。当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率（MFR）（5kg,190℃）与对混配料测定值之差，不应超过25%。

管材物理性能要求                          表4

| - 序 - 号 | - 项目 |  |  | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 短裂伸长率，% |  |  | - ≥350 |
| - 2 | - 纵向回缩率（110℃），% |  |  | - ≤3 |
| - 3 | - 氧化诱导时间（220℃） |  |  | - ≥20 |
| - 4 | - 耐厚性1） - (管材累计接受≥老化能量后) | - 80℃静液压强度（），实验条件同10 | - 不破裂，不渗漏 |  |
|  |  | - 短裂伸长率，% | - ≥350 |  |
|  |  | - 氧化诱导时间（200℃） | - ≥10 |  |

            - 卫生性能

用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

        - 涂敷与标记

###### 颜色:本次采购管材的颜色为黑色，黑色管上应有共挤出蓝色色条。

###### 外观:管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

###### 标志

管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2m.

标志至少应包括下列内容:

----------生产厂名和/或商标；

----------公称外径；

----------“标准尺寸比”或“SDR”；

----------材料等级(PE80)；

----------公称压力(或PN)；

----------生产日期；

----------采用标准号；

----------“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

        - 管材尺寸

###### 平均外径

管材的平均外径，应符合表5规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

GB／T13663-2000标准

表5    平均外径                  mm

| - 公称外径 - dn | - 最小平均外径 - dem.min | - 最大平均外径dem.min |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 等级A | - 等级B |
| - 16 | - 16.0 | - 16.3 | - 16.3 |
| - 20 | - 20.0 | - 20.3 | - 20.3 |
| - 25 | - 25.0 | - 25.3 | - 25.3 |
| - 32 | - 32.0 | - 32.3 | - 32.3 |
| - 40 | - 40.0 | - 40.4 | - 40.3 |
| - 50 | - 50.0 | - 505 | - 50.3 |
| - 63 | - 63.0 | - 63.6 | - 63.4 |
| - 75 | - 75.0 | - 75.7 | - 75.5 |
| - 90 | - 90.0 | - 90.9 | - 90.6 |
| - 110 | - 110.0 | - 111.0 | - 110.7 |
| - 125 | - 125.0 | - 126.2 | - 125.8 |
| - 140 | - 140.0 | - 141.3 | - 140.9 |
| - 160 | - 160.0 | - 161.5 | - 161.0 |
| - 180 | - 180.0 | - 181.7 | - 181.1 |
| - 200 | - 200.0 | - 201.8 | - 201.2 |
| - 225 | - 225.0 | - 227.1 | - 226.4 |
| - 250 | - 250.0 | - 252.3 | - 251.5 |
| - 280 | - 280.0 | - 282.6 | - 281.7 |
| - 315 | - 315.0 | - 317.9 | - 316.9 |
| - 355 | - 355.0 | - 358.2 | - 357.2 |
| - 400 | - 400.0 | - 403.6 | - 402.4 |
| - 450 | - 450.0 | - 454.1 | - 452.7 |
| - 500 | - 500.0 | - 504.5 | - 503.0 |
| - 560 | - 560.0 | - 565.0 | - 563.4 |
| - 630 | - 630.0 | - 635.7 | - 633.8 |
| - 710 | - 710.0 | - 716.4 | - 714.0 |
| - 800 | - 800.0 | - 807.2 | - 804.2 |
| - 900 | - 900.0 | - 908.1 | - 904.0 |
| - 1000 | - 1000.0 | - 1009.0 | - 1004.0 |

###### 壁厚及偏差

管材的最小壁厚ey.min等于公称壁厚en。管材任一点的壁厚公差应符合表6的规定。

GB／T13663-2000标准

表6    任一点的壁厚公差             mm

| - 最小壁厚ey.min |  | - 公差 - ty | - 最小壁厚ey.min |  | - 公差 - ty | - 最小壁厚ey.min |  | - 公差 - ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ＞ | - ≤ |  | - ＞ | - ≤ |  | - ＞ | - ≤ |  |
|  |  |  | - 25.0 | - 25.5 | - 5.0 | - 45.0 | - 45.5 | - 9.0 |
|  |  |  | - 25.5 | - 26.0 | - 5.1 | - 45.5 | - 46.0 | - 9.1 |
| - 2.0 | - 3.0 | - 0.5 | - 26.0 | - 26.5 | - 5.2 | - 46.0 | - 46.5 | - 9.2 |
| - 3.0 | - 4.0 | - 0.6 | - 26.5 | - 27.0 | - 5.3 | - 46.5 | - 47.0 | - 9.3 |
| - 4.0 | - 4.6 | - 0.7 | - 27.0 | - 27.5 | - 5.4 | - 47.0 | - 47.5 | - 9.4 |
| - 4.6 | - 5.3 | - 0.8 | - 27.5 | - 28.0 | - 5.5 | - 47.5 | - 48.0 | - 9.5 |
| - 5.3 | - 6.0 | - 0.9 | - 28.0 | - 28.5 | - 5.6 | - 48.0 | - 48.5 | - 9.6 |
| - 6.0 | - 6.6 | - 1.0 | - 28.5 | - 29.0 | - 5.7 | - 48.5 | - 49.0 | - 9.7 |
| - 6.6 | - 7.3 | - 1.1 | - 29.0 | - 29.5 | - 5.8 | - 49.0 | - 49.5 | - 9.8 |
| - 7.3 | - 8.0 | - 1.2 | - 29.5 | - 30.0 | - 5.9 | - 49.5 | - 50.0 | - 9.9 |
| - 8.0 | - 8.6 | - 1.3 | - 30.0 | - 30.5 | - 6.0 | - 50.0 | - 50.5 | - 10.0 |
| - 8.6 | - 9.3 | - 1.4 | - 30.5 | - 31.0 | - 6.1 | - 50.5 | - 51.0 | - 10.1 |
| - 9.3 | - 10.0 | - 1.5 | - 31.0 | - 31.5 | - 6.2 | - 51.0 | - 51.5 | - 10.2 |
| - 10.0 | - 10.6 | - 1.6 | - 31.5 | - 32.0 | - 6.3 | - 51.5 | - 52.0 | - 10.3 |
| - 10.6 | - 11.3 | - 1.7 | - 32.0 | - 32.5 | - 6.4 | - 52.0 | - 52.5 | - 10.4 |
| - 11.3 | - 12.0 | - 1.8 | - 32.5 | - 33.0 | - 6.5 | - 52.5 | - 53.0 | - 10.5 |
| - 12.0 | - 12.6 | - 1.9 | - 33.0 | - 33.5 | - 6.6 | - 53.0 | - 53.5 | - 10.6 |
| - 12.6 | - 13.3 | - 2.0 | - 33.5 | - 34.0 | - 6.7 | - 53.5 | - 54.0 | - 10.7 |
| - 13.3 | - 14.0 | - 2.1 | - 34.0 | - 34.5 | - 6.8 | - 54.0 | - 54.5 | - 10.8 |
| - 14.0 | - 14.6 | - 2.2 | - 34.5 | - 35.0 | - 6.9 | - 54.5 | - 55.0 | - 10.9 |
| - 14.6 | - 15.3 | - 2.3 | - 35.0 | - 35.5 | - 7.0 | - 55.0 | - 55.5 | - 11.0 |
| - 15.3 | - 16.0 | - 2.4 | - 35.5 | - 36.0 | - 7.1 | - 55.5 | - 56.0 | - 11.1 |
| - 16.0 | - 16.5 | - 3.2 | - 36.0 | - 36.5 | - 7.2 | - 56.0 | - 56.5 | - 11.2 |
| - 16.5 | - 17.0 | - 3.3 | - 36.5 | - 37.0 | - 7.3 | - 56.5 | - 57.0 | - 11.3 |
| - 17.0 | - 17.5 | - 3.4 | - 37.0 | - 37.5 | - 7.4 | - 57.0 | - 57.5 | - 11.4 |
| - 17.5 | - 18.0 | - 3.5 | - 37.5 | - 38.0 | - 7.5 | - 57.5 | - 58.0 | - 11.5 |
| - 18.0 | - 18.5 | - 3.6 | - 38.0 | - 38.5 | - 7.6 | - 58.0 | - 58.5 | - 11.6 |
| - 18.5 | - 19.0 | - 3.7 | - 38.5 | - 39.0 | - 7.7 | - 58.5 | - 59.0 | - 11.7 |
| - 19.0 | - 19.5 | - 3.8 | - 39.0 | - 39.5 | - 7.8 | - 59.0 | - 59.5 | - 11.8 |
| - 19.5 | - 20.0 | - 3.9 | - 39.5 | - 40.0 | - 7.9 | - 59.5 | - 60.0 | - 11.9 |
| - 20.0 | - 20.5 | - 4.0 | - 40.0 | - 40.5 | - 8.0 | - 60.0 | - 60.5 | - 12.0 |
| - 20.5 | - 21.0 | - 4.1 | - 40.5 | - 41.0 | - 8.1 | - 60.5 | - 61.0 | - 12.1 |
| - 21.0 | - 21.5 | - 4.2 | - 41.0 | - 41.5 | - 8.2 | - 61.0 | - 61.5 | - 12.2 |
| - 21.5 | - 22.0 | - 4.3 | - 41.5 | - 42.0 | - 8.3 |  |  |  |
| - 22.0 | - 22.5 | - 4.4 | - 42.0 | - 42.5 | - 8.4 |  |  |  |
| - 22.5 | - 23.0 | - 4.5 | - 42.5 | - 43.0 | - 8.5 |  |  |  |
| - 23.0 | - 23.5 | - 4.6 | - 43.0 | - 43.5 | - 8.6 |  |  |  |
| - 23.5 | - 24.0 | - 4.7 | - 43.5 | - 44.0 | - 8.7 |  |  |  |
| - 24.0 | - 24.5 | - 4.8 | - 44.0 | - 44.5 | - 8.8 |  |  |  |
| - 24.5 | - 25.0 | - 4.9 | - 44.5 | - 45.0 | - 8.9 |  |  |  |

## 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 招 标 人：详见招标公告标段划分情况表 地 址：鄱阳县10个乡镇人民政府 联 系 人：详见招标公告标段划分情况表 电 话：详见招标公告标段划分情况表 |
| 1.2.2 | 招标代理机构 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程 |
| 1.2.4 | 建设地点 | 鄱阳县10个乡镇 |
| 1.3.4 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、具有独立法人资格并PE管材企业注册资本金在1亿元及以上。 2、管材企业必须同时具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可证；（如有省级部门权力下放或委托市级及县级颁发卫生安全产品生产企业许可证，请附相关批文） 3、具有有效的营业执照、国税及地税税务登记证、组织机构代码证；或三证合一的营业执照原件； 4、具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证。（须涵盖给水管材管件类产品） 5、投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及法定代表人行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 投标截止时间 | 2017年9月22日上午9时30分 |
| 3.7.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.8.1 | 投标保证金 | 交纳形式：转帐 交纳金额：投标保证金（人民币）叁万元整； 到帐截止时间：2017年9月21日 16时00分 汇出帐户要求：从投标人注册所在地基本账户汇出； 汇入帐户： 户 名：鄱阳县公共资源交易中心 开户行：中国银行鄱阳支行 账 号：1932 1892 4380 有关要求说明： 1.汇出时请注明“鄱阳县2017年农饮水管材投标保证金”字样；未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 3.9.3 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份(中标人在签订合同后再向招标人提供3份) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 鄱阳县公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年 9 月22日上午9时30分 开标地点：鄱阳县公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保函 履约担保的金额：中标金额的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人已标价工程量清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称 |
| 10.2 | 投标截止时间前须在开标现场提交的原件 | 1、本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查； 2、投标保证金进帐单原件，未提供原件影响查验结果的，由投标人自行负责。 3、行贿档案查询结果原件。 |
| 10.3 | 中标人须支付费用 | 招标代理服务费、专家评审费、预算编制费。 |
| 10.4 | 投标人代表出席开标会要求 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授权委托书及其本人居民身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理且不进入资格审查范围。 |

#### 总则

        - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

        - 项目概况

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

        - 投标人资格要求

###### 响应招标文件要求、有生产和供货能力的供应商均可参加投标。

###### 投标人必须是具备提供本次招标货物的足够能力和资质，具有良好的商业信誉和财务状况及独立的法人资格的制造商。

###### 投标人应遵守有关的法律、法规和政策。

###### 投标人资质条件、能力和信誉条件，见投标人须知前附表。

        - 投标人资格要求

###### 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见本次招标资格审查文件内容。

###### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

            - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

            - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

###### 投标人不得存在下列情形之一：

            - 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

            - 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

            - 为本标段的监理人；

            - 为本标段的代建人；

            - 为本标段提供招标代理服务的；

            - 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

            - 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

            - 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

            - 被责令停业的；

            - 被暂停或取消投标资格的；

            - 财产被接管或冻结的。

        - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

        - 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

        - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

        - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 招标文件

        - 招标文件的组成

本招标文件包括：

            - 招标公告；

            - 招标需求；

            - 投标人须知；

            - 评标办法；

            - 合同主要条款及格式；

            - 投标文件格式；

            - 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

        - 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布，但不指明澄清问题的来源。

###### 招标文件的澄清在招标代理机构网站发布后，投标人须自行查看。在投标人出席开标会签到时视为投标人已查看。

        - 招标文件的修改

###### 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 投标人及时关注查收，在投标人出席开标会签到视为确认已收到该修改通知。

#### 投标文件

        - 投标文件的语言和计量单位

###### 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

###### 投标人提交的投标文件中所使用的的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

        - 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

            - 投标函及投标函附录；

            - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

            - 投标保证金；

            - 已报价工程量清单

            - 响应承诺书

            - 投标人基本情况表；

            - 投标人须知前附表规定的其他材料。

        - 投标报价

###### 投标人应按第6章“工程量清单”的要求填写相应表格。

###### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第6章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

###### 投标人应在投标文件中的工程量清单中填写投标单价(包括产品费、运输费、装卸费、原材料与产品检测费、保险费、清场卫生费、税金等一切费用)，最终合同结算价按投标单价进行计算。

        - 投标货币

投标应以人民币报价。

        - 技术性能及质量服务要求的响应

###### 投标产品技术参数表应就规格配置、性能要求和技术参数等方面逐项地做出详细、实质性地说明。

###### 投标人应提供有力的质量保证措施和优质的售后服务。

        - 证明投标人合格的资格文件

###### 投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

###### 投标人提交的合格和资格证明材料应使招标人满意。

###### 投标人除必须具有履行合同所需提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

        - 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.5款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在招标代理机构网站发布通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

        - 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

###### 对于未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

###### 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）。中标人的投标保证金，将在供货协议合同签定后扣除招标代理费后退还（不计利息）。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

            - 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

            - 投标人在投标过程中有违规行为；

            - 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内按规定签定供货协议合同或未按招标文件规定提交履约担保。

        - 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标人应保证所提供的全部资料的真实性、合法性。除投标人对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章, 投标书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

#### 投标

        - 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

            - 所投标段名称和合同编号；

            - 招标人的名称和地址；

            - 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

            - “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第6.1.1项或第6.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

        - 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.5款规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

        - 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.5款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第5.9.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5条、第6条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

        - 开标时间和地点

招标人在本章第1.5款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理应签名报到，以证明其准时出席开标会议。投标人代表（指法定代表人或其委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

        - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

            - 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

            - 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

            - 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

            - 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

            - 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

            - 宣布投标文件开启顺序：分标段按投标人报名的先后顺序；

            - 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

            - 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人，投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

            - 开标结束。

#### 评标

        - 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

            - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

            - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

            - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

            - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

        - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

        - 评标

评标委员会按照第4章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

        - 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

        - 中标通知

在本章第5.7款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

        - 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应在收到中标通知书后两天内按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。履约保证金的有效期到供货协议合同期满时止，有效期期满退还给协议供货供应商，不计利息。

###### 中标人不能按本章第9.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

        - 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起的约定时限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

        - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

            - 投标截止时间止，投标人少于3个的；

            - 在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

            - 经评标委员会评审后否决所有投标的；

            - 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

            - 评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

            - 中标候选人均未与招标人签订合同的。

        - 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

        - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

            - 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

            - 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

            - 招标人预先内定中标人；

            - 其它串通投标行为。

        - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

        - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第4章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

        - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

        - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 已标价工程量清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。

##### 投标截止时间前须在开标现场提交的原件

投标截止时间前须在开标现场提交的原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

投标人须知前附表规定须支付建设工程交易综合服务费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

##### 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

              - :

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - :

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83978090。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - :

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83978090。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - :

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - ：

开  标  记  录  表

___________________（项目名称）_________（标段名称）

招标控制价A=______________

开标时间：________年______月______日______时______分

| 序 号 | 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开标结束时间：________年____月____日____时____分

主持人：         开标人：         唱标人：         记录人：          监标人：

________年____月____日

              - ：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

              - ：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的___________________________投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

## 评标办法

项目名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购项目

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则，但不保证最低报价中标。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，在开标前24小时内，采用自动语音系统自省综合评标专家库中产生。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生，主任委员应由技术类评标专家担任。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类评标专家组成，报价组由2名经济类评标专家组成。

三、评审程序

1、评标委员会首先对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标人有效投标唱标价计算其报价得分及企业诚实守信打分（计算方法见评分标准），并按总分由高到低排序，取排序前五名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应及报价复核评审。如中标侯选人不足三家时，则依序补充评审。

3、评标委员会对通过响应性及报价复核评审的投标人按其投标得分由高到低顺序规定推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查条件

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

1、具有独立法人资格并PE管材企业注册资本金在1亿元及以上

2、管材企业必须同时具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可证；（如有省级部门权力下放或委托市级及县级颁发卫生安全产品生产企业许可证，请附相关批文）

3、具有有效的营业执照、国税及地税税务登记证、组织机构代码证；或三证合一的营业执照原件；

4、具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证。（须涵盖给水管材管件类产品）

5、投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及法定代表人行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。

6、按要求缴纳了投标保证金。

五、响应性评审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认供货期、投标价格等关键内容的；

(4)投标文件载明的招标项目供货期不满足招标文件规定期限或投标文件承诺的货物质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)未按招标文件要求提供响应承诺书或提供的响应承诺书未实质满足招标文件要求的；

(6)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(7)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(8)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

六、评分标准

经评审的合理低价法评分标准采用报价95分，企业诚实守信5分。

1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3．评标价的确定。

评标价C=(0.8A+0.2B－G）×K+G。

其中：

A为招标人编制的招标控制价。

B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的（G值不参加调整，（A－G）×85%+G）。

G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。

4．投标报价得分计算。

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为95分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣5分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分，得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5．控制单价得分计算。

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分，并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。

7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为元，精确到小数点后两位进入工程量清单中进行计算。

8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

9. 企业诚实守信（5分）

根据赣水建管字[2013]239号有关规定，投标申请人或投标人于招标公告发布后自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位及法定代表人进行行贿犯罪档案查询，对经查询有行贿犯罪记录的单位，在评标中给予投标人得0分，无犯罪记录的单位得2分。PE管材管件制造厂家获得国家工商总局公示2012-2015年度“守合同 重信用”企业得3分（凭国家工商总局证书原件得分）。

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由鄱阳县水招办进行监察、监督。

八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 合同主要条款及格式

采 购 合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

签定地点：____________________________

签定时间：____________________________

甲乙双方本着平等、互惠、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程      标段管材管件采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币 （¥： ） 注：1.合同总金额包含管材、管件、施工中实际用到的配件、保险、利税、管理、施工安装指导培训、装车、图纸资料（带电子版）等全部费用。 2.管件包括等异径直接、等异径弯头、等异径三通、法兰头等所有涉及到连接安装所需要的管材配件。 |  |  |  |  |  |

二、交货方式

以最终通过安装验收的成品交货。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价工程量清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同_____天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、供货清单

本次招标工程量清单仅为确定管材供应厂家和所需型号管材价格的依据，具体采购量（包括管材型号及数量）由甲方根据资金到位情况及工程施工实际需要确定，结算按甲方所提出的供货清单及实际完成的合格安装工程量进行，管材供应厂家不得因所需货物数量及规格的变化而提出索赔。

甲方需要的管件由管材安装需要确定，乙方必须确保按质按量按期供应甲方所需管件，否则甲方有权扣除管材价格的20%另行采购。

本次管材投标报价采用模拟材料数量、地点进行报价，按实际采购数量，按中标单价进行结算，对没有中标单价的管材及配件，以中标单价（管材元/米，配件元/个）的综合下浮系数计算出所需管材的单价以及配件单价，按实际进货数量计算。综合下浮系数是指若干同种材质不同型号的模拟中标单价与产品公开报价之比的平均比率。

六、检验

乙方提供的产品应当与技术标准相一致，否则不能通过验货。

乙方应当按照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）10.3.6条的规定，对供货产品产品进行抽样检测，检测费由乙方负担。对不合格的型号甲方不予验货。

乙方在发货之前，对合同材料的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验；并出具其材料符合本合同规定的质量保证书。但不应将其视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。

在合同规定的质量保质期内，如果发现材料的质量或规格与合同规定不符或证明材料有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等），甲方有权申请甲方所在地技术监督部门检验，并可根据技术监督证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

供货材料到达指定地点后，由业主、监理及供货方代表联合抽样送到甲方指定的检测部门进行质量检测，检测费用由乙方承担，对于未安装的不合格材料应予以退货更换合格材料，对于已安装的不合格材料乙方应承担返工等所引起的一切费用，同时应赔偿给甲方该批材料合同价款20%的赔偿金。

七、质量要求和技术标准

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列）。

八、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列）。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名。

九、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金的形式为履约保函。

十、转包或分包

1.本合同范围的货物，PE管材管件应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、质保期和质保金

1.质保期1年（从管道安装完毕后通水验收合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的10%。

十二、付款方式

1.付款方式：在合同签订前卖方交纳履约保证金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；卖方必须在满足工程进度的情况下安排货物供应。国家农村饮水安全项目资金已到位的工程项目货到经验收合格后，一个月内付款70%，安装试运验收合格后1个月内再付款20%，余款10%在验收合格后满年时一次性付清。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、售后服务

乙方应当委派有经验的专业技术人员到现场负责主要管道的安装和调试指导，直至工程完工并经过15-20天的试运行。所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后12 个月，在质量保证期内，设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。

如因乙方原因造成的质量问题，乙方应24小时内免费修复、更换；如因甲方原因造成的问题，乙方也应24小时内及时修复和更换，但费用由甲方承担。合同材料在质保期满后，如出现问题，卖方应在24小时内及时开始修复、更换，并只收取成本费。

质保期外，乙方也应向买方按招标文件的内容提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

十五、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十六、违约责任

1、供货违约

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，罚款1000元，在支付货款中扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过合同价的 10 ％。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

2、质量违约

供货产品质量必须符合“采购项目要求”中有关质量要求，甲方有权对供货产品进行抽检,如发现有以次充好,与产品样品质量标准不一致的质量违约现象发生，除没收全部履约保证金外，乙方赔偿全部经济损失、取消协议供货商资格并承担相应法律责任。

3、服务违约

如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1 天的，乙方应向甲方支付 1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

4、违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十七、不可抗力事件处理

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十八、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

## 工程量清单

#### 工程量清单说明

            - 本工程量清单中的数量为暂定数量，与实际需要的数量有出入，最终结算数量为实际供货数量。

            - 本工程量清单应与招标文件中的招标需求、投标人须知、合同主要条款及格式、图纸等一起阅读和理解。

#### 工程量清单填写规定

            - 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

            - 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

            - 本工程管件费用均含在管材价格内，管件不另行计量支付。

            - 投标报价为最终结算建安税价（含运杂费和各种税费等费用），并不因数量调整单价。投标单位须负责安装和试运行合格。

#### 其他说明

            - 工程量清单中任一子目的单价乘其工程量的乘积与该子目的合价（四舍五入保留小数点后两位，下同）不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

            - 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

            - 本卷第7章“投标文件格式”第五项“已标价工程量清单”内容及格式采用本章第4节“工程量清单”的内容与格式。

            - 主要项目的控制单价见工程量清单表（如有补遗材料，以补遗材料为准）。

#### 工程量清单

        - 投标报价汇总表

鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程      标段管材管件采购项目

投标报价汇总表

| 组号 | 分组工程名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

        - 工程量清单表

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购1标段金盘岭镇工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-JPL01 管材管件采购1标段金盘岭镇A=2292365.95元，其中G=200000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购1标段金盘岭镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 茶园村委会单村工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN63mmPE管(1.25pa) | 1.25pa | m | 150 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 2 | DN50mmPE管(1.6pa) | 1.6pa | m | 960 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 3 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 6 | DN65铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 8 | 深井泵150JC/K30-9.5×8（扬程76m） |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化净水设备SZ-5 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 2 | 水中浊度消毒剂检测仪TCSC型 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 3 | 变频供水泵ISG25-125（0.75kw） |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 管道及附件安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN63mmPE管(1.25pa) | 1.25pa | m | 150 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 2 | DN50mmPE管(1.6pa) | 1.6pa | m | 550 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 3 | DN40mmPE管(1.6pa) | 1.6pa | m | 550 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 4 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| (二) | 闸阀设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN65铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 3 | DN25泄水阀 |  | 只 | 9 |  |  |  |
| 4 | DN10排气阀 |  | 只 | 9 |  |  |  |
| 2 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25PE管（1.6MPa） | 1.6pa | m | 1080 |  |  |  |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | DN15闸阀 |  | 只 | 72 |  |  |  |
| 4 | 进村水表 |  | 块 | 10 |  |  |  |
| 5 | 消防栓 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 进户水表DN15 |  | 块 | 72 |  |  |  |
|  | 金盘岭管网延伸工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ160mmPE管 | 0.8Mp | m | 3240 | 70.49 |  | 控制单价 |
| 2 | Φ110mmPE管 | 0.8Mp | m | 4931 | 33.3 |  | 控制单价 |
| 3 | Φ90mmPE管 | 1.0Mp | m | 5153 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 4 | Φ75mmPE管 | 1.0Mp | m | 6992 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 5 | Φ63mmPE管 | 1.25Mp | m | 9779 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 6 | Φ50mmPE管 | 1.6Mp | m | 18101 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 7 | Φ40mmPE管 | 1.6Mp | m | 11292 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 8 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 13 | Φ150铸铁闸阀 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | Φ100铸铁闸阀 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 15 | Φ80铸铁闸阀 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 16 | DN65铸铁闸阀 |  | 只 | 14 |  |  |  |
| 17 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 27 |  |  |  |
| 18 | 加压泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 排气阀、排汅阀 |  | 个 | 26 |  |  |  |
| 20 | 进村水表 |  | 个 | 102 | 700 |  | 控制单价 |
| 21 | 消防栓 |  | 个 | 102 | 700 |  | 控制单价 |
| 二 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ25mmPE管 | 1.6Mp | m | 9890 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | Φ15闸阀 |  | 个 | 660 |  |  |  |
| 4 | 进户水表DN15 |  | 块 | 660 |  |  |  |
| 5 | DN15水龙头 |  | 只 | 660 | 200 |  | 控制单价 |
| 三 | 备用金 |  | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购2标段莲花山乡工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-LHS02 管材管件采购2标段莲花山乡A=719800元，其中G=0元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购2标段莲花山乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 第二部分 设备(管道)工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 取输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50PE管 | 1.25pa | m | 10854 | 9.6 |  | 控制单价 |
| 2 | DN50闸阀 |  | 只 | 27 |  |  |  |
| 3 | DN10排气阀 |  | 只 | 18 |  |  |  |
| 4 | DN10泄水阀 |  | 只 | 11 |  |  |  |
| 5 | 深井泵100QJ3.2-72/11 |  | 台 | 15 | 5000 |  | 控制单价 |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 滤池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卷焊钢管D50 |  | m | 52 |  |  |  |
| 2 | 卷焊钢管D65 |  | m | 208 |  |  |  |
| 3 | 溢流卷焊钢管D80 |  | m | 52 |  |  |  |
| 4 | 排污管卷焊钢管D100 |  | m | 26 |  |  |  |
| 5 | 闸阀（DN50） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 6 | 闸阀（DN65） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 7 | 闸阀（DN80） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 8 | 闸阀（DN100） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 9 | 90度弯头（DN50） |  | 个 | 26 |  |  |  |
| 10 | 90度弯头（DN65） |  | 个 | 52 |  |  |  |
| 11 | 90度弯头（DN80） |  | 个 | 26 |  |  |  |
| ( 二) | 清水池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸阀（DN50） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 2 | 闸阀（DN80） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 3 | 闸阀（DN100） |  | 台 | 26 |  |  |  |
| 4 | 卷焊钢管D50 |  | m | 52 |  |  |  |
| 5 | 卷焊钢管D80 |  | m | 52 |  |  |  |
| 6 | 排污管卷焊钢管D100 |  | m | 26 |  |  |  |
| 7 | DN75刚性防水套管 |  | 只 | 26 |  |  |  |
| 8 | DN50刚性防水套管 |  | 只 | 26 |  |  |  |
| 9 | DN100刚性防水套管 |  | 只 | 26 |  |  |  |
| 11 | 通风帽 |  | 只 | 52 |  |  |  |
| 12 | 爬梯 |  | 座 | 26 |  |  |  |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN75mmPE管(0.8mpa) | 0.8Mp | m | 7134 | 18.03 |  | 控制单价 |
| 2 | DN63mmPE管(1.0mpa) | 1.0Mp | m | 3140 | 13.6 |  | 控制单价 |
| 3 | DN50mmPE管(1.25mpa) | 1.25MP | m | 3230 | 9.6 |  | 控制单价 |
| 4 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 5 | 管道试压(直径100mm以内) |  | m | 13504 |  |  |  |
| 6 | 管道水消毒冲洗(直径100mm以内) |  | m | 13504 |  |  |  |
| 7 | DN75闸阀 |  | 只 | 18 |  |  |  |
| 8 | DN65闸阀 |  | 只 | 18 |  |  |  |
| 9 | DN50闸阀 |  | 只 | 19 |  |  |  |
| 10 | DN10排气阀 |  | 只 | 26 |  |  |  |
| 11 | DN10泄水阀 |  | 只 | 26 |  |  |  |
| 四 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN63mmPE管(1.0mpa) | 1.0Mp | m | 350 | 13.6 |  | 控制单价 |
| 2 | DN50mmPE管(1.25mpa) | 1.25MP | m | 1830 | 9.6 |  | 控制单价 |
| 3 | DN40mmPE管(1.25mpa) | 1.25MP | m | 5215 | 8 |  | 控制单价 |
| 4 | DN25PE管（1.25MPa） | 1.25MP | m | 7925 | 4.8 |  | 控制单价 |
| 5 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 6 | DN15闸阀 |  | 只 | 206 |  |  |  |
| 7 | 进村水表 |  | 块 | 28 |  |  |  |
| 8 | 消防栓 |  | 套 | 28 |  |  |  |
| 9 | 进户水表DN15 |  | 块 | 206 |  |  |  |
| 10 | DN15水龙头 |  | 只 | 206 |  |  |  |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购3标段田畈街镇工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-TFJ03 管材管件采购3标段田畈街镇A=3760513.72元，其中G=200000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购3标段田畈街镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φ315mmPE管 | 0.8Mp | m | 7314 | 270.66 |  | 控制单价 |
| 1.2 | Φ200mmPE管 | 0.8Mp | m | 2028 | 109.89 |  | 控制单价 |
| 1.3 | Φ160mmPE管 | 0.8Mp | m | 5650 | 70.49 |  | 控制单价 |
| 1.4 | Φ110mmPE管 | 0.8Mp | m | 4134 | 33.3 |  | 控制单价 |
| 1.5 | Φ90mmPE管 | 1.0Mp | m | 550 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 1.6 | Φ75mmPE管 | 1.0Mp | m | 5832 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 1.7 | Φ63mmPE管 | 1.25Mp | m | 6304 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 1.8 | Φ50mmPE管 | 1.6Mp | m | 9559 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 1.9 | Φ40mmPE管 | 1.6Mp | m | 12420 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 1.1 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 1.11 | Φ315铸铁闸阀 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 1.12 | Φ200铸铁闸阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.13 | Φ160铸铁闸阀 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 1.14 | Φ110铸铁闸阀 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 1.15 | Φ90铸铁闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | Φ75铸铁闸阀 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 1.17 | Φ63铸铁闸阀 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 1.18 | Φ50铸铁闸阀 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 1.19 | 排气阀、排汅阀 |  | 个 | 34 |  |  |  |
| 1.2 | 进村水表 |  | 个 | 32 |  |  |  |
| 1.21 | 消防栓 |  | 个 | 32 |  |  |  |
| 2 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Φ25mmPE管 | 1.6Mp | m | 10450 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2.2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 2.3 | Φ15闸阀 |  | 个 | 418 |  |  |  |
| 2.4 | 进户水表DN15 |  | 个 | 418 | 200 |  | 控制单价 |
| 2.5 | DN15水龙头 |  | 个 | 418 |  |  |  |
| 3 | 备用金 |  | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购4标段谢家滩镇工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-XJT04 管材管件采购4标段谢家滩镇A=1748960.84元，其中G=200000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购4标段谢家滩镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φ160mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 3600 | 70.49 |  | 控制单价 |
| 1.2 | Φ90mmPE管（1.0MPa） | 1.0MPa | m | 15519 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 1.3 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 1.4 | 加压泵（20m） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | φ160铸铁闸阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.6 | φ90铸铁闸阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.7 | 进村水表 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.8 | 消防栓 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Φ125mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 1928 | 42.92 |  | 控制单价 |
| 2.2 | Φ110mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 4522 | 33.30 |  | 控制单价 |
| 2.3 | Φ90mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 635 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 2.4 | Φ75mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 3663 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 2.5 | 村内DN50PE管（1.6MPa） | 1.6MPa | m | 16188 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2.6 | 村内DN40PE管（1.6MPa） | 1.6MPa | m | 7972 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 2.7 | Φ25mmPE管 | 1.6MPa | m | 10860 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2.8 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 2.9 | Φ15闸阀 |  | 个 | 729 |  |  |  |
| 2.10 | 进户水表DN15 |  | 个 | 729 | 200 |  | 控制单价 |
| 2.11 | DN15水龙头 |  | 个 | 729 |  |  |  |
| 3 | 备用金 |  | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购5标段乐丰镇工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-LF05 管材管件采购5标段乐丰镇A=889030.87元，其中G=150000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购5标段乐丰镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 十字河单村供水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 取输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50PE管 | 1.6Mp | m | 120 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 变频泵ISG25-125（0.75kw） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水泵ISG25-125（0.75kw） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 一体化净水设备SZ-5 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 水中浊度消毒剂检测仪TCSC型 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 管道及附件安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN63mmPE管(1.25mpa) | 1.25Mp | m | 560 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 2 | DN40mmPE管(1.6mpa) | 1.6Mp | m | 800 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 3 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| (二) | 闸阀设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN65铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | DN25泄水阀 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | DN25排气阀 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 四 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25PPR管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 585 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | DN15闸阀 |  | 只 | 39 |  |  |  |
| 4 | 进村水表 |  | 块 | 4 |  |  |  |
| 5 | 消防栓 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 进户水表DN15 |  | 块 | 39 |  |  |  |
| 7 | DN15水龙头 |  | 只 | 39 |  |  |  |
| 五 | 备用金 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 固定报价 |
|  | 塘头村单村供水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 取输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN110PE管 | 0.8Mp | m | 120 | 33.33 |  | 控制单价 |
| 2 | DN100铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN75PE管 | 1.0Mp | m | 150 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 4 | DN80铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 变频泵ISG50-125（1.5kw） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 变频泵ISG40-125（1.1kw） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水泵ISG50-125（1.5kw） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变频供水泵ISG40-125（1.1kw） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 一体化净水设备SZ-10 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一体化净水设备SZ-5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水中浊度消毒剂检测仪TCSC型 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 管道及附件安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN110mmPE管(0.6mpa) | 0.8Mp | m | 180 | 33.30 |  | 控制单价 |
| 2 | DN90mmPE管(0.6mpa) | 1.0Mp | m | 200 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 3 | DN75mmPE管(0.6mpa) | 1.0Mp | m | 350 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 4 | DN63mmPE管(0.6mpa) | 1.25Mp | m | 250 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 5 | DN50mmPE管(1.25mpa) | 1.6Mp | m | 860 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 6 | DN40mmPE管(1.25mpa) | 1.6Mp | m | 860 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 7 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| (二) | 闸阀设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN100铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | DN80铸铁闸阀 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | DN25泄水阀 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | DN25排气阀 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 四 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25PE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 2100 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | DN15闸阀 |  | 只 | 140 |  |  |  |
| 4 | 进村水表 |  | 块 | 3 |  |  |  |
| 5 | 消防栓 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 进户水表DN15 |  | 块 | 140 |  |  |  |
| 7 | DN15水龙头 |  | 只 | 140 |  |  |  |
| 五 | 备用金 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 固定报价 |
|  | 新岭口单村供水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 取输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN75PE管 | 1.0Mp | m | 120 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 2 | DN80铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN63PE管 | 1.25Mp | m | 120 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 4 | DN65铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | DN50PE管 | 1.6Mp | m | 350 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 6 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 变频泵ISG40-125（1.1kw） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 变频泵ISG25-125（0.75kw） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水泵ISG40-125（1.1kw） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变频供水泵ISG25-125（0.75kw） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 一体化净水设备SZ-5 |  | 台 | 5 | 24000.00 |  | 控制单价 |
| 4 | 水中浊度消毒剂检测仪TCSC型 |  | 台 | 5 | 18080.00 |  | 控制单价 |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 管道及附件安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN75mmPE管(1.0mpa) | 1.0Mp | m | 180 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 2 | DN63mmPE管(1.25mpa) | 1.25Mp | m | 150 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 3 | DN50mmPE管(1.6mpa) | 1.6Mp | m | 860 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 4 | DN40mmPE管(1.6mpa) | 1.6Mp | m | 800 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 5 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| (二) | 闸阀设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN80铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | DN65铸铁闸阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 4 | DN25泄水阀 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 5 | DN25排气阀 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 四 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25PPR管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 555 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | DN15闸阀 |  | 只 | 37 |  |  |  |
| 4 | 进村水表 |  | 块 | 5 |  |  |  |
| 5 | 消防栓 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 | 进户水表DN15 |  | 块 | 37 |  |  |  |
| 7 | DN15水龙头 |  | 只 | 37 |  |  |  |
| 五 | 备用金 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购6标段侯家岗乡工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-HJG06 管材管件采购6标段侯家岗乡A=1198296.08元，其中G=100000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购6标段侯家岗乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 太平坦村 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 取输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50PE管 | 1.6Mp | m | 240 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | DN50铸铁闸阀 |  | m | 12 |  |  |  |
| 4 | 潜水泵QS25-17-2.2 |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一体化净水设备SZ-5 |  | 台 | 12 | 24000 |  | 控制单价 |
|  | 深井泵150JC/K30-9.5×8（扬程76m） |  | 台 | 12 | 8000 |  | 控制单价 |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50mmPE管(1.6mpa) | 1.6mpa | m | 1200 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2 | DN40mmPE管(1.6mpa) | 1.6mpa | m | 1210 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 3 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 4 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 5 | DN25泄水阀 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 四 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25PE管（1.6MPa） | 1.6mpa | m | 763 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2 | DN15闸阀 |  | 只 | 48 |  |  |  |
| 3 | 进村水表 |  | 块 | 12 |  |  |  |
| 4 | 消防栓 |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 5 | 进户水表DN15 |  | 块 | 48 |  |  |  |
| 6 | DN15水龙头 |  | 只 | 48 |  |  |  |
| 五 | 备用金 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 固定报价 |
|  | 永丰村 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 取输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50PE管 | 1.6Mp | m | 260 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 3 | DN50铸铁闸阀 |  | m | 13 |  |  |  |
| 4 | 潜水泵QS25-17-2.2 |  | 台 | 13 |  |  |  |
| 二 | 净水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化净水设备SZ-5 |  | 台 | 13 | 24000 |  | 控制单价 |
| 2 | 深井泵150JC/K30-9.5×8（扬程76m） |  | 台 | 13 | 8000 |  | 控制单价 |
| 三 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN50mmPE管(1.6mpa) | 1.6mpa | m | 1832 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2 | DN40mmPE管(1.6mpa) | 1.6mpa | m | 1304 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 3 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 4 | DN50铸铁闸阀 |  | 只 | 13 |  |  |  |
| 5 | DN25泄水阀 |  | 只 | 13 |  |  |  |
| 四 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25PE管（1.6MPa） | 1.6mpa | m | 851 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2 | DN15闸阀 |  | 只 | 54 |  |  |  |
| 3 | 进村水表 |  | 块 | 13 |  |  |  |
| 4 | 消防栓 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 5 | 进户水表DN15 |  | 块 | 54 |  |  |  |
| 6 | DN15水龙头 |  | 只 | 54 |  |  |  |
| 五 | 备用金 |  | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购7标段芦田乡工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-LT07 管材管件采购7标段芦田乡A=913606.02元，其中G=100000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购7标段芦田乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φ110mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 3881 | 33.3 |  | 控制单价 |
| 1.2 | Φ90mmPE管（0.8MPa） | 0.8MPa | m | 1541 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 1.3 | Φ63mmPE管（1.25MPa） | 1.25Mp | m | 2923 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 1.4 | Φ50mmPE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 2869 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 1.5 | Φ40mmPE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 748 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 1.6 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 1.7 | 加压泵（20m） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Φ90mm铸铁闸阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | Φ50铸铁闸阀 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 1.10 | Φ10排气阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.11 | Φ10泄水阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.12 | 进村水表 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 1.13 | 消防栓 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Φ50mmPE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 9639 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 2.2 | Φ40mmPE管（1.6MPa） | 1.6MPa | m | 36259 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 2.3 | Φ25mmPE管 | 1.6Mp | m | 14005 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2.4 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 2.5 | Φ15闸阀 |  | 个 | 934 |  |  |  |
| 2.6 | 进户水表DN15 |  | 个 | 934 | 200 |  | 控制单价 |
| 2.7 | DN15水龙头 |  | 个 | 934 |  |  |  |
| 3 | 备用金 |  | 项 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购8标段游城乡工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-YC08 管材管件采购8标段游城乡A=918728.73元，其中G=100000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购8标段游城乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φ110mmPE管（1.25MPa） | 0.8Mp | m | 7573 | 33.3 |  | 控制单价 |
| 1.2 | Φ90mmPE管（1.25MPa） | 1.0MPa | m | 3393 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 1.3 | Φ63mmPE管（1.25MPa） | 1.25MPa | m | 3197 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 1.4 | Φ50mmPE管（1.25MPa） | 1.6MPa | m | 3398 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 1.5 | Φ40mmPE管（0.8MPa） | 1.6MPa | m | 15591 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 1.6 | 排气阀 |  | m | 5 |  |  |  |
| 1.7 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | m | 5 |  |  |  |
| 1.8 | Φ90铸铁闸阀 |  | m | 4 |  |  |  |
| 1.9 | Φ63铸铁闸阀 |  | m | 1 |  |  |  |
| 1.1 | Φ50铸铁闸阀 |  | % | 2 |  |  |  |
| 1.11 | Φ40闸阀 |  | 个 | 52 |  |  |  |
| 1.12 | 进村水表 |  | 个 | 55 | 700.00 |  | 控制单价 |
| 1.13 | 消防栓 |  | 个 | 55 | 700.00 |  | 控制单价 |
| 2 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Φ25mmPE管 | 1.6Mp | m | 7250 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2.2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 2.3 | Φ15闸阀 |  | 个 | 483 |  |  |  |
| 2.4 | 进户水表DN15 |  | 个 | 483 | 200 |  | 控制单价 |
| 2.5 | DN15水龙头 |  | 个 | 483 |  |  |  |
| 3 | 备用金 |  | 项 | 1.00 | 100000.00 | 100000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购9标段枧田街乡工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-JTJ09 管材管件采购9标段枧田街乡A=757983.96元，其中G=100000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购9标段枧田街乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ110mmPE管（0.8MPa） | 0.8Mp | m | 6287 | 33.3 |  | 控制单价 |
| 2 | Φ90mmPE管（1.0MPa） | 1.0Mp | m | 2719 | 27.57 |  | 控制单价 |
| 3 | Φ63mmPE管（1.25MPa） | 1.25Mp | m | 3810 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 4 | Φ50mmPE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 3954 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 5 | Φ40mmPE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 18842 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 6 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 7 | Φ90铸铁闸阀 |  | % | 5 |  |  |  |
| 8 | Φ63铸铁闸阀 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | Φ50铸铁闸阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | Φ40闸阀 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 进村水表 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 12 | 消防栓 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Φ25mmPE管 | 1.6Mp | m | 3745 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 2.2 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 2.3 | Φ15闸阀 |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 2.4 | 进户水表DN15 |  | 个 | 250 | 200 |  | 控制单价 |
| 2.5 | DN15水龙头 |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 3 | 备用金 |  | 项 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

| 鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购10标段古县渡镇工程量清单 招标编号：PYNYSGC/2017GCGJ-GXD10 管材管件采购10标段古县渡镇A=1001954.48元，其中G=100000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程管材管件采购10标段古县渡镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 规格（PE100） | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 配水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ75mmPE管（1.0MPa） | 1.0Mp | m | 7645 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 2 | Φ63mmPE管（1.25MPa） | 1.25Mp | m | 4530 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 3 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 4 | Φ80铸铁闸阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | Φ65铸铁闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 二 | 入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村内DN75PE管（1.0MPa） | 1.0Mp | m | 1546 | 19.06 |  | 控制单价 |
| 2 | 村内DN63PE管（1.25.MPa） | 1.25Mp | m | 780 | 16.65 |  | 控制单价 |
| 3 | 村内DN50PE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 16532 | 12.58 |  | 控制单价 |
| 4 | 村内DN40PE管（1.6MPa） | 1.6Mp | m | 14136 | 8.14 |  | 控制单价 |
| 5 | Φ25mmPPR管 | 1.6Mp | m | 15045 | 3.15 |  | 控制单价 |
| 6 | 管网附件（按管材费的5%计算） |  | % | 5 |  |  |  |
| 7 | Φ15闸阀 |  | 个 | 1003 |  |  |  |
| 8 | 进户水表DN15 |  | 个 | 1003 | 200 |  | 控制单价 |
| 9 | DN15水龙头 |  | 个 | 1003 |  |  |  |
| 三 | 备用金 |  | 项 | 1 | 100000 | 100000 | 固定报价 |

注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

## 投标文件格式

鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程      标段管材管件采购项目

投 标 文 件

合同编号：【          】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、响应承诺书

七、投标人基本情况表

八、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）        :

1．我方己仔细研究了鄱阳县2017年农村饮水安全巩固提升工程       标段管材管件采购项目文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元投标总报价（详见已报价工程量清单）供货，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括已报价工程量清单、响应承诺书和其它投标文件)在投标截止时间后90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______________元（￥_____________）。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 5 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(5）我方保证接到你方供货通知清单后3天内按货物清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（6）我方承诺同意你方按招标文件第5章第十二款规定的付款方式并遵照执行。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货任务完成期限 | 天数： 日历天 供货开始日期：2017年 月 日 供货截止日期：2017 年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从管道安装完毕后通水验收合格之日起计算 |
| 3 | 供货货物及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改鄱阳县2017年农村饮水安全工程管材管件采购项目（工程名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：______________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（请附交纳投标保证金的银行回执单复印件。）

- 五、已标价工程量清单

具体内容与格式要求见第6章“工程量清单”。

- 六、响应承诺书

- （一）产品技术性能响应承诺书

（招标人名称）      :

我方承诺所提供的管材、管件完全满足招标文件第2章第3款“技术需求”的所有要求，并郑重承诺以下内容：

一、投标产品质量下承诺：

1、PE管材、管件的设计及制造、检验、试验等符合《GB/T13663-2000给水用聚乙烯(PE)管材》、《GB/T13663.2-2005给水用聚乙烯（PE）管道系统》的规定，我公司所提供的产品保证检验合格，适用于给水管道的产品。

2、质量保证期时间为管材到达目的地之日起至管道安装完毕后通水验收合格后一年，在质量保证期内，我公司负责替换不合格的PE管材和管件并承担所有费用（包括管材和管件调换的运输费用），如需急用我公司将以最快速度送达现场，更换后的部件质量保证期仍为12个月。

3、保证产品质量完全符合招标方提出的质量、规格和性能要求，并在产品保证期内无异常。如果投标方货物质量达不到招标方的要求，招标方将保有对投标方的索赔权。

4、管材生产的原材料与管件使用的原材料一致。

5、严格检查和控制原材料、配件的进厂质量。

6、保证所供的管材、管件的制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供管材、管件尽快进行免费更换，直到需方满意为止。

7、保证所供产品均为全新产品。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （二）产品供货响应承诺书

（招标人名称）      :

根据招标文件要求，我方若中标，我方在协议供货有效期内郑重承诺：

1、我方保证按照合同规定的产品规格（含工程实际需要但未在招标工程量清单中明确的产品）、交货期和要求，按时将货物送到贵方指定地点。

2、按合同要求贵方可以在任何时候任何情况下通知我方送货。我方保证在接到贵方书面通知后3天内供货，交货地点由贵方指定。

3、对贵方急需的产品，我方保证以最快的速度供货并承诺最迟2天内到货。

4、如果我方提供的产品不符合同规定的技术要求，则贵方有权要求退货，所造成的一切经济损失由我方自行承担，否则承诺贵方有权没收我方的履约保证金。

5、如果我方未按规定期限和规定地点交货，每拖延1天贵方可在支付货款中扣除1000元作为对我方的处罚，并没收我方的履约保证金。

6、我方承诺，对招标工程量清单中未列产品，同意按招标文件第5章第五条规定进行结算。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （三）售后服务响应承诺书

（招标人名称）      :

根据招标文件要求，我方若中标，我方郑重承诺：

1、若我方中标，在接到中标书面通知后 7 天内或签订中标合同前，在鄱阳县范围建立中标产品长期售后服务点（需提供授权书和合同原件，被授单位提供营业执照或组织机构代码等原件）。如未能提供以上材料，则接受招标人采取的取消我公司中标资格，并没收我公司的投标保证金。

2、我方会选择具有丰富实践经验的技术人员为免费为用户培训安装、维修人员。售后服务点承诺参与现场安装等事宜，提高施工质量和降低用户管理成本。定期对用户进行回访，对产品质量进行跟踪。

3、我方免费提供管道安装设备（热熔焊机）ø63以下、ø75－ø160、ø180－ø250各四套，ø250以上三套，共15套,随第一批送货的管材管件一起送到施工现场。

4、按你方的供货要求，及时满足你方对所需规格、型号的管材、管件需求。

5、我方所提供的货物一旦发生质量问题，相关人员将在接到需方通知的12小时内到达现场解决问题（如故障严重，一时无法修改，我方免费提供代用品，避免影响用户使用）。若我方不能在规定时间内到达现场，贵方有权进行维修，所发生的费用和责任由我方承担，同时每逾期 1 天的，乙方应向甲方支付 1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

6、_1___年内免费保修，免收人工费、服务费（因管材质量问题产生的维修、配件材料更换及相关工作务）。

7、质保期后我方以最优惠的价格、最优质的服务向用户提供。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- 七、投标人基本情况表

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：____________________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________________

传真/电话号码：____________________ 邮政编码：__________________

（3）成立和/或注册日期：_____________________________________________

（4）注册资本：______________________________________________________

（5）法定代表人姓名：________________________________________________

2.制造投标货物的设施及有关情况：

| - 工厂名称地址 | - 主要设施名称 | - 年生产能力 | - 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

3.投标企业管材年销售业绩

| - 年度 | - 国内 | - 国外 | - 总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2014 |  |  |  |
| - 2015 |  |  |  |
| - 2016 |  |  |  |

4.开立基本帐户银行的名称和地址：__________________________________________

5.其他情况：______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件（附营业执照、组织机构代码证等资料复印件）。

制造厂名称_____________________________（盖章）

法定代表人_____________（签字）

签字日期________________

传    真________________

电    话________________

电子邮箱________________

- 八、其他材料

(请将用于评标办法查验材料的复印件附后)